**Визначення очікуваної вартості робіт з ремонту кабельної лінії 0,4 кВ введення №2 «ТП-249 – Аквапарк «Посейдон» (інв.№053515).**

Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт» планується здійснити закупівлю **робіт з ремонту кабельної лінії 0,4 кВ введення №2 (2хАВВГ 3х240мм2+1х120мм2) «ТП-249 – Аквапарк «Посейдон» інв.№053515 (Водний корпус виробничого відновлювального комплексу «Чабанка» (аквапарк «Посейдон») Одеська область, Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, 54)**

Орієнтовний перелік робіт з ремонту кабельної лінії 0,4 кВ введення №2 (2хАВВГ 3х240мм2+1х120мм2) «ТП-249 – Аквапарк «Посейдон»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Трасування кабельної лінії |  2 послуги |  2 |
| 2 | Знаходження місця ушкодження кабелю |  2 послуги |  2 |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  м2 |  до 10 |
| 4 | Розроблення вручну, зачищення дна i стiнок з викидом ґрунту в траншеях |  м3 |  до 10 |
| 5 | Монтаж з’єднувальної муфти до 1,0 кВ |  шт. |  до 4 |
| 6 | Монтаж кабельної вставки |  м. |  до 10 |
| 7 | Випробування підвищеною напругою |  2 послуги |  2 |
| 8 | Вимір опору ізоляції кабелю |  2 виміру |  2 |
| 9 | Засипка вручну траншей |  м3 |  до 10 |
| 10 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей |  м2 |  до 10 |

Спеціалізованим організаціям, зацікавленим в  виконанні зазначених робіт, пропонуємо надати свої пропозиції про вартість робіт до 17.04.2020р. на паперовому носії на адресу: 65029, Одеса, Митна площа, 1 ДП «Одеський порт», та в електронному вигляді на електрону пошту es@omtp.com.ua

При необхідності застосування авансування, просимо Вас вказати це в обов'язковому порядку.

Умови розрахунків – безготівковий розрахунок на рахунок виконавця по фактичному виконанню робіт згідно кошторису/калькуляції.

**Уповноважений здійснювати зв'язок з учасниками від імені замовника:**

*Головний енергетик ДП «Одеський порт» Нікулін А.М., контактний телефон: 729-72-70, електронна адреса:* *oge@omtp.com.ua*